# [Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 сентября 2020 г. N 612н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий"](garantF1://74629804.0)

В соответствии с [пунктом 16](garantF1://70204190.1016) Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных [постановлением](garantF1://70204190.0) Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [профессиональный стандарт](#sub_1000) "Специалист по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий".

2. Признать утратившими силу:

[приказ](garantF1://70574056.0) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 242н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2014 г., регистрационный N 32564);

[пункт 69](garantF1://71487966.69) Изменений, вносимых в некоторые профессиональные стандарты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденных [приказом](garantF1://71487966.0) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230).

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | А.О. Котяков |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 октября 2020 г.

Регистрационный N 60273

ГАРАНТ:

См. [справку](garantF1://57646200.0) о профессиональных стандартах

УТВЕРЖДЕН  
[Приказом](#sub_0) Министерства  
труда и социальной защиты  
Российской Федерации  
от 15 сентября 2020 г. N 612н

# Профессиональный стандарт Специалист по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий

|  |  |
| --- | --- |
|  | 74 |
|  | Регистрационный номер |

# I. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатация газового оборудования жилых и общественных зданий |  | 16.010 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Обеспечение надежного и эффективного функционирования газового оборудования жилых и общественных зданий (газопроводов низкого давления в составе сети газопотребления и технических устройств на них, резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов, газоиспользующего оборудования) |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [1321](garantF1://70868844.1321) | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | [3112](garantF1://70868844.3112) | Техники по гражданскому строительству |
| [3122](garantF1://70868844.3122) | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | - | - |
| (код [ОКЗ](garantF1://70868844.0)[1](#sub_111)) | (наименование) | (код [ОКЗ](garantF1://70868844.0)) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| [33.11](garantF1://70550726.3311) | Ремонт металлоизделий |
| [33.12](garantF1://70550726.3312) | Ремонт машин и оборудования |
| [35.22](garantF1://70550726.3522) | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
| [95.22.1](garantF1://70550726.95221) | Ремонт бытовой техники |
| (код [ОКВЭД](garantF1://70550726.0)[2](#sub_222)) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | | | Трудовые функции | | |
| код | наименование | уровень  квалификации | наименование | код | уровень  (подуровень)  квалификации |
| А | Документационное обеспечение эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | 5 | Ведение документации по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | А/01.5 | 5 |
| Подготовка информации для формирования отчетности по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | А/02.5 | 5 |
| В | Организация работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | 6 | Организация производственного процесса эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | В/01.6 | 6 |
| Обеспечение проведения работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | В/02.6 | 6 |
| Организация работы с потребителями газа при эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | В/03.6 | 6 |
| С | Руководство работами по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | 7 | Руководство деятельностью подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | С/01.7 | 7 |
| Руководство персоналом подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | С/02.7 | 7 |
| Организация работ по повышению эффективности эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | С/03.7 | 7 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Документационное обеспечение эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | А | Уровень  квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные  наименования  должностей,  профессий | Техник  Техник по учету |
|  | |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки  специалистов среднего звена  или  Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду деятельности, для непрофильного образования |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)[3](#sub_333)  Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда[4](#sub_444)  Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе[5](#sub_555) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| [ОКЗ](garantF1://70868844.0) | [3112](garantF1://70868844.3112) | Техники по гражданскому строительству |
| [ЕКС](garantF1://57307515.0)[6](#sub_666) | - | Техник |
| [ОКПДТР](garantF1://1448770.0)[7](#sub_777) | [26927](garantF1://1448770.26927) | Техник |
| [27075](garantF1://1448770.27075) | Техник по учету |
| [ОКСО](garantF1://71494768.0)[8](#sub_888) | [2.08.02.01](garantF1://71494768.22080201) | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| [2.08.02.08](garantF1://71494768.22080208) | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
| [2.08.02.09](garantF1://71494768.22080209) | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| [2.08.02.11](garantF1://71494768.22080211) | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
| [2.13.02.01](garantF1://71494768.22130201) | Тепловые электрические станции |
| [2.13.02.02](garantF1://71494768.22130202) | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
| [2.15.02.01](garantF1://71494768.22150201) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
| [2.21.02.03](garantF1://71494768.22210203) | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
| [5.43.02.08](garantF1://71494768.25430208) | Сервис домашнего и коммунального хозяйства |

3.1.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведение документации по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | А/01.5 | Уровень  (подуровень)  квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Проверка наличия договора на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, заключенного между организацией и лицом, ответственным за безопасное использование и содержание газового оборудования (далее - потребитель газа) |
| Оформление договоров на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Прием и оформление заявок на проведение ремонта и замены газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Комплектование подразделения нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, распорядительными документами, документами по стандартизации и эксплуатационной документацией по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Поддержание в актуальном состоянии эксплуатационной документации по направлению деятельности |
| Информирование потребителей газа об оказываемых услугах по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Информирование потребителей газа о датах предстоящих работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий в рамках исполнения соответствующих договоров |
| Информирование потребителей газа о необходимости оплаты выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Проверка правильности заполнения работниками подразделения эксплуатационной документации, оформленной по результатам работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Учет потребителей газа, заключивших договоры на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, а также эксплуатационной документации, оформленной по результатам работ, в том числе с использованием автоматизированных баз данных |
| Учет выдачи работникам подразделения материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Ведение табеля учета рабочего времени работников подразделения |
| Прием обращений потребителей газа, организаций, органов государственной власти по вопросам эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Регистрация и хранение поступающей документации по подразделению |
| Оформление документов, делопроизводство по которым закончено |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
| Оформлять договоры на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Формировать заявки на проведение ремонта и замены газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Определять потребность подразделения в нормативных правовых актах Российской Федерации, локальных нормативных актах, распорядительных документах, документах по стандартизации и эксплуатационной документации по направлению деятельности |
| Оформлять эксплуатационную документацию по направлению деятельности |
| Собирать, анализировать, систематизировать информацию по направлению деятельности |
| Разрабатывать макеты информационно-разъяснительных материалов |
| Выбирать оптимальные формы коммуникации при работе с потребителями газа |
| Определять правильность заполнения эксплуатационной документации, оформленной по результатам работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Вести учет потребителей газа, заключивших договоры на проведение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Вести учет выдачи материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Оформлять табель учета рабочего времени |
| Оформлять документы, делопроизводство по которым закончено |
| Пользоваться специализированным программным обеспечением |
| Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Порядок ведения договорной работы |
| Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Порядок приема и оформления заявок на проведение ремонта и замены газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Требования документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Порядок оформления эксплуатационной документации по направлению деятельности |
| Способы информирования потребителей газа |
| Порядок учета выдачи материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Порядок оформления табеля учета рабочего времени |
| Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов по обработке персональных данных |
| Требования локальных нормативных актов, распорядительных документов по делопроизводству |
| Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности |
| Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка информации для формирования отчетности по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | А/02.5 | Уровень  (подуровень)  квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Подготовка исходных данных для формирования отчетов о выполнении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Подготовка данных об использовании материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Подготовка сводных ведомостей на списание материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Сбор данных об оплате выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Формирование сводной информации об оплате выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые умения | Собирать, анализировать, систематизировать информацию по направлению деятельности |
| Оформлять сводные ведомости на списание материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Формировать сводную информацию об оплате выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Пользоваться специализированным программным обеспечением |
| Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Виды, порядок формирования и сроки предоставления отчетности о выполнении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Сроки использования материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Порядок списания материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности |
| Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | B | Уровень  квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные  наименования  должностей,  профессий | Инженер  Мастер участка  Мастер |
|  | |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат или специалитет или  Высшее (техническое) образование - бакалавриат или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования или  Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена  или  Среднее профессиональное (техническое) образование - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)  Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение необходимого для проведения газоопасных работ обучения и аттестации по итогам обучения[9](#sub_999)  Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе  Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к должности, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В)[10](#sub_10010) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | |
| [ОКЗ](garantF1://70868844.0) | [3122](garantF1://70868844.3122) | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | |
| [ЕКС](garantF1://57307515.0) | - | Инженер | |
| - | Мастер участка | |
| [ОКПДТР](garantF1://1448770.0) | [22446](garantF1://1448770.22446) | Инженер | |
| [23796](garantF1://1448770.23796) | Мастер | |
| [23998](garantF1://1448770.23998) | Мастер участка | |
| [ОКСО](garantF1://71494768.0) | [2.08.02.01](garantF1://71494768.22080201) | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | |
| [2.08.02.08](garantF1://71494768.22080208) | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | |
| [2.08.02.09](garantF1://71494768.22080209) | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | |
| [2.08.02.11](garantF1://71494768.22080211) | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | |
| [2.13.02.01](garantF1://71494768.22130201) | Тепловые электрические станции | |
| [2.13.02.02](garantF1://71494768.22130202) | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | |
| [2.15.02.01](garantF1://71494768.22150201) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | |
| [2.21.02.03](garantF1://71494768.22210203) | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и нефтехранилищ | |
| [5.43.02.08](garantF1://71494768.25430208) | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | |
| [2.08.03.01](garantF1://71494768.32080301) | Строительство | |
| [2.13.03.01](garantF1://71494768.32130301) | Теплоэнергетика и теплотехника | |
| [2.15.03.01](garantF1://71494768.32150301) | Машиностроение | |
| [2.15.03.02](garantF1://71494768.32150302) | Технологические машины и оборудование | |
| [2.21.03.01](garantF1://71494768.32210301) | Нефтегазовое дело | |
| [5.38.03.10](garantF1://71494768.35380310) | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | |
| [2.08.05.01](garantF1://71494768.52080501) | Строительство уникальных зданий и сооружений | |
| [2.13.05.01](garantF1://71494768.52130501) | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов | |
| [2.15.05.01](garantF1://71494768.52150501) | Проектирование технологических машин и комплексов | |
| [2.21.05.06](garantF1://71494768.52210506) | Нефтегазовые техника и технологии |

3.2.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация производственного процесса эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | B/01.6 | Уровень  (подуровень)  квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Формирование планов и графиков работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Обеспечение исполнения планов и графиков работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Расчет показателей производственной деятельности подразделения по выполнению планов эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Формирование отчетов о выполнении подразделением работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, в том числе с использованием автоматизированных баз данных |
| Проверка укомплектованности работников материалами, оборудованием, инструментом, запасными частями, средствами индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой, необходимыми при эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Расчет потребности и формирование заявок на обеспечение работников материалами, оборудованием, инструментом, запасными частями, средствами индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой |
| Выдача работникам материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды, необходимых при эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Контроль соблюдения работниками нормативных показателей по использованию материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Списание материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Контроль наличия оформленной работниками эксплуатационной документации по результатам работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполненных без наряда-допуска |
| Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Обеспечение взаимодействия со структурными подразделениями организации по вопросам эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые умения | Составлять планы и графики работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Анализировать объемы выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Рассчитывать показатели производственной деятельности подразделения по выполнению планов эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Вести установленную отчетную документацию в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Определять потребность в материалах, оборудовании, инструментах, запасных частях, средствах индивидуальной защиты, в том числе спецодежде |
| Оформлять заявки на получение материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Составлять отчетность о выдаче материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Оценивать показатели по использованию материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Оформлять документацию по списанию материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Проверять комплектность эксплуатационной документации по результатам работ, выполненных без наряда-допуска |
| Пользоваться специализированным программным обеспечением |
| Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Виды, методы и технология выполнения работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Техническая документация по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Перечень газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску и без наряда-допуска |
| Порядок оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности |
| Виды, порядок формирования и сроки предоставления отчетности о выполнении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Номенклатура, нормы расхода материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Порядок выдачи и списания материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Порядок оформления эксплуатационной документации по результатам работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности |
| Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение проведения работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | B/02.6 | Уровень  (подуровень)  квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Выдача работникам сменного задания на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Получение нарядов-допусков на производство газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий (согласно утвержденному в организации перечню газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску) |
| Инструктирование работников о мерах безопасности при эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Расстановка работников для проведения газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
| Обеспечение отсутствия посторонних лиц в местах проведения газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
| Координация деятельности работников при проведении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Контроль соблюдения работниками последовательности технологических операций при проведении газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
| Контроль загазованности воздуха в местах проведения газоопасных работ по первичному и повторному пуску газа в газовое оборудование жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
| Контроль давления испытательной среды (воздух / инертный газ) при проведении опрессовки газопроводов в рамках выполнения газоопасных работ по наряду-допуску |
| Контроль проведения продувки газопроводов газом после их опрессовки в рамках выполнения газоопасных работ по наряду-допуску |
| Контроль проверки наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб дымового канала при проведении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Проверка наличия изолирующего экрана (при необходимости) в месте установки газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий |
| Проверка соблюдения потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Оформление эксплуатационной документации по результатам работ, выполняемых по наряду-допуску |
| Контроль качества выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
| Планировать работу подчиненных работников |
| Осуществлять расстановку работников для проведения газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
| Определять границы места проведения газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
| Координировать деятельность работников при проведении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Анализировать технические параметры работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Выявлять нарушения последовательности технологических операций при проведении газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду- допуску |
| Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности воздуха |
| Оценивать уровень загазованности воздуха в местах проведения газоопасных работ |
| Использовать приборы (манометры) для измерения давления испытательной среды |
| Анализировать параметры испытательной среды |
| Пользоваться устройствами, предназначенными для опрессовки газопроводов |
| Проводить продувку газопроводов газом после их опрессовки в рамках выполнения газоопасных работ по наряду-допуску |
| Определять герметичность газопроводов приборным методом, путем обмыливания, опрессовки воздухом |
| Оценивать результаты проведения продувки газопроводов газом после их опрессовки |
| Оформлять эксплуатационную документацию по результатам работ, выполняемых по наряду-допуску |
| Анализировать качество выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Проводить проверку технического состояния газового оборудования потребителей газа |
| Выявлять нарушение (отсутствие) тяги в дымовых и вентиляционных каналах |
| Определять необходимость установки изолирующего экрана в месте установки газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий |
| Выявлять нарушения потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Оценивать риски при проведении газоопасных работ |
| Обеспечивать соблюдение подчиненными работниками требований охраны труда и пожарной безопасности |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Виды, методы и технология выполнения работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Техническая документация по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Перечень газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску и без наряда-допуска |
| Порядок проведения газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду- допуску |
| Физико-химические свойства газа |
| Назначение и правила применения переносных измерительных приборов для определения уровня загазованности воздуха |
| Методы и правила отбора проб воздуха, предельные значения состояния нормы загазованности воздуха |
| Допустимые параметры давления испытательной среды |
| Назначение и правила применения устройств, предназначенных для опрессовки газопроводов |
| Технология проведения опрессовки газопроводов |
| Порядок и правила продувки газопроводов газом после их опрессовки |
| Способы проверки тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины ее нарушения (отсутствия), порядок действий при нарушении (отсутствии) тяги в дымовых и вентиляционных каналах |
| Допустимые материалы и конструкции соединительных труб дымового канала, устройство дымовых и вентиляционных каналов |
| Порядок организации воздухообмена в помещениях с установленным газоиспользующим оборудованием |
| Виды и порядок установки изолирующих экранов в месте установки газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий |
| Порядок оформления эксплуатационной документации по результатам работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация работы с потребителями газа при эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | B/03.6 | Уровень  (подуровень)  квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Организация деятельности по заключению договоров на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Организация информирования потребителей газа о датах предстоящих работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий в рамках исполнения соответствующих договоров |
| Контроль своевременного исполнения заявок потребителей газа на выполнение работ по ремонту и замене газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Оформление и выдача потребителям газа уведомлений о необходимости устранения нарушений требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Подготовка информации для направления в органы надзора (контроля), поставщику газа о нарушении потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Анализ информации об оплате за выполненные подразделением работы по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Проведение мероприятий по работе с потребителями газа по погашению дебиторской задолженности за оказанные подразделением услуги по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Консультирование потребителей газа по вопросам эксплуатации газового оборудования, качества работ (услуг), выполняемых подразделением |
| Предоставление информации для подготовки ответов на письменные обращения потребителей газа, организаций, органов государственной власти по вопросам эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые умения | Вести договорную работу |
| Планировать работу подчиненных работников |
| Разрабатывать макеты информационно-разъяснительных материалов |
| Определять период информирования потребителей газа о датах предстоящих работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Анализировать сроки исполнения заявок потребителей газа на выполнение работ по ремонту и замене газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Проводить мероприятия по устранению причин нарушения сроков исполнения заявок потребителей газа на выполнение работ по ремонту и замене газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Формировать уведомления о необходимости устранения нарушений требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Формировать данные о нарушении потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Взаимодействовать с органами надзора (контроля), поставщиками газа в рамках эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Анализировать информацию об оплате работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Определять приоритетные направления работы по погашению дебиторской задолженности за оказанные подразделением услуги по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Выбирать оптимальные формы коммуникации при работе с потребителями газа |
| Пользоваться специализированным программным обеспечением |
| Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Порядок ведения договорной работы |
| Порядок приема и оформления заявок на проведение ремонта и замены газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Сроки исполнения заявок потребителей газа на выполнение работ по ремонту и замене газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Техническая документация по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Порядок информирования органов надзора (контроля), поставщика газа о нарушении потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Способы информирования потребителей газа |
| Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности |
| Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Руководство работами по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | C | Уровень  квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные  наименования  должностей,  профессий | Начальник отдела  Начальник службы  Начальник группы  Начальник участка  Начальник цеха  Руководитель группы |
|  | |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет или магистратура или  Высшее (техническое) образование - специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на должностях специалистов и мастеров в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)  Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда  Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе  Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к должности, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | |
| [ОКЗ](garantF1://70868844.0) | [1321](garantF1://70868844.1321) | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | |
| [ЕКС](garantF1://57307515.0) | - | Начальник цеха (участка) | |
| [ОКПДТР](garantF1://1448770.0) | [24482](garantF1://1448770.24482) | Начальник группы (в промышленности) | |
| [24680](garantF1://1448770.24680) | Начальник отдела (в промышленности) | |
| [24920](garantF1://1448770.24920) | Начальник службы (в промышленности) | |
| [25080](garantF1://1448770.25080) | Начальник участка (в промышленности) | |
| [26149](garantF1://1448770.26149) | Руководитель группы (в промышленности) | |
| [ОКСО](garantF1://71494768.0) | [2.08.04.01](garantF1://71494768.42080401) | Строительство | |
| [2.13.04.01](garantF1://71494768.42130401) | Теплоэнергетика и теплотехника | |
| [2.15.04.01](garantF1://71494768.42150401) | Машиностроение | |
| [2.15.04.02](garantF1://71494768.42150402) | Технологические машины и оборудование | |
| [2.21.04.01](garantF1://71494768.42210401) | Нефтегазовое дело |
| [5.38.04.10](garantF1://71494768.45380410) | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура |
| [2.08.05.01](garantF1://71494768.52080501) | Строительство уникальных зданий и сооружений |
| [2.13.05.01](garantF1://71494768.52130501) | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов |
| [2.15.05.01](garantF1://71494768.52150501) | Проектирование технологических машин и комплексов |
| [2.21.05.06](garantF1://71494768.52210506) | Нефтегазовые техника и технологии |

3.3.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Руководство деятельностью подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | C/01.7 | Уровень  (подуровень)  квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Планирование производственных показателей деятельности подразделения |
| Планирование затрат на организацию производственной деятельности подразделения |
| Руководство деятельностью по заключению договоров на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Организация и контроль формирования планов и графиков работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Организация и контроль выполнения планов и графиков работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Выдача нарядов-допусков на производство газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Контроль своевременного выполнения работниками газоопасных работ по выданным нарядам-допускам |
| Контроль качества выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Контроль обеспечения работников подразделения материалами, оборудованием, инструментом, запасными частями, средствами индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой |
| Рассмотрение и подготовка ответов на обращения потребителей газа, организаций, органов государственной власти по вопросам эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Направление информации в органы надзора (контроля), поставщику газа о нарушении потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Организация и контроль формирования отчетности по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Контроль исполнения бюджета по направлению деятельности подразделения |
| Обеспечение комплектования подразделения нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, распорядительными документами, документами по стандартизации и эксплуатационной документацией по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Контроль соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Организация взаимодействия со структурными подразделениями организации по вопросам эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые умения | Составлять перспективные и текущие планы работы подразделения |
| Планировать производственные показатели деятельности подразделения |
| Разрабатывать мероприятия по оптимизации деятельности подразделения |
| Планировать затраты на организацию производственной деятельности подразделения |
| Контролировать деятельность по заключению договоров по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Составлять планы и графики работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Анализировать объемы выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Оформлять наряды-допуски на производство газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Анализировать сроки выполнения работниками газоопасных работ по выданным нарядам-допускам |
| Анализировать качество выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Анализировать сроки исполнения заявок потребителей газа на выполнение работ по ремонту и замене газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Проводить проверки газового оборудования потребителей газа |
| Оценивать потребность в материалах, оборудовании, инструментах, запасных частях, средствах индивидуальной защиты, в том числе спецодежде |
| Анализировать показатели использования материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Формировать ответы на обращения потребителей газа, организаций, органов государственной власти по вопросам эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Формировать информацию о нарушении потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Взаимодействовать с органами надзора (контроля), поставщиками газа в рамках эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Контролировать сроки формирования отчетной документации по направлению деятельности |
| Анализировать исполнение бюджета по направлению деятельности |
| Контролировать комплектование подразделения нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, распорядительными документами и документами по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Контролировать в подразделении соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности |
| Обеспечивать применение подчиненными работниками нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Виды, методы и технология выполнения работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Техническая документация по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Порядок оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности |
| Принципы планирования показателей производственной деятельности подразделения |
| Порядок составления планов и графиков работ, оформления документации |
| Основы экономики |
| Порядок ведения договорной работы |
| Перечень газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску и без наряда-допуска |
| Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Порядок проведения газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду- допуску |
| Номенклатура, нормы расхода материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
| Порядок информирования органов надзора (контроля), поставщика газа о нарушении потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Виды, порядок формирования и сроки представления отчетности о выполнении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Руководство персоналом подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | C/02.7 | Уровень  (подуровень)  квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Планирование деятельности подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий с учетом рационального распределения работ и полной загрузки работников |
| Руководство работниками подчиненного подразделения |
| Анализ эффективности деятельности подчиненного подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Контроль соблюдения подчиненным персоналом исполнительской и трудовой дисциплины |
| Разработка положения о подразделении, должностных и производственных (рабочих) инструкций |
| Определение совместно со структурными подразделениями организации оптимальной штатной численности подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Проведение совместно с работниками кадровой службы организации мероприятий по подбору персонала на замещение вакантных штатных единиц подразделения |
| Контроль периодичности обязательного обучения подчиненного персонала |
| Составление заявок на обучение подчиненного персонала |
| Организация и проведение технической учебы по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Обеспечение безопасных условий труда подчиненного персонала |
| Необходимые умения | Составлять планы работ подчиненного персонала |
| Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку подчиненных работников с учетом квалификации, объемов и сложности работ |
| Оценивать качество выполненных подчиненными работниками работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Разрабатывать положения о подразделении, должностные и производственные (рабочие) инструкции |
| Определять потребность в персонале необходимой квалификации |
| Оформлять заявки на обучение персонала |
| Составлять планы, программы технической учебы по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Проводить техническую учебу по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Организовывать обучение, проведение инструктажей, проверок знаний по охране труда и пожарной безопасности |
| Контролировать соблюдение в подразделении требований охраны труда и пожарной безопасности |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| [Трудовое законодательство](garantF1://12025268.5) Российской Федерации |
| Табельный учет рабочего времени |
| Квалификационные требования к должностям руководителей, специалистов, служащих и профессиям рабочих применительно к подчиненному персоналу |
| Отраслевые документы с характеристиками работ по должностям служащих и профессиям рабочих применительно к подчиненному персоналу |
| Требования локальных нормативных актов, распорядительных документов по разработке положений, должностных и производственных (рабочих) инструкций |
| Основные принципы и методы подбора персонала |
| Требования локальных нормативных актов, распорядительных документов по организации обучения персонала |
| Периодичность обучения и состав учебных программ в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Основы менеджмента, организации труда и управления |
| Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация работ по повышению эффективности эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | C/03.7 | Уровень  (подуровень)  квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Анализ показателей производственной деятельности подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Изучение и анализ передовых приемов и методов труда в сфере эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Разработка и контроль выполнения мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Формирование и контроль выполнения мероприятий по работе с потребителями газа по погашению дебиторской задолженности за оказанные подразделением услуги по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Организация и контроль внедрения новых методов работы по направлению деятельности подразделения |
| Необходимые умения | Анализировать показатели производственной деятельности подразделения |
| Применять эффективные методы управления бизнес-процессами |
| Проводить аналитическую работу со статистическими и отчетными данными, информацией по направлению деятельности |
| Разрабатывать мероприятия по оптимизации деятельности подразделения |
| Формировать мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Разрабатывать мероприятия по работе с потребителями газа по погашению дебиторской задолженности за оказанные услуги по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Оценивать риски внедрения передовых приемов и методов труда в сфере эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Организовывать внедрение перспективных методов работы по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Методы анализа показателей производственной деятельности подразделения |
| Методы обработки информации с использованием современных технических средств коммуникации и связи |
| Современные методы в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Методы управления бизнес-процессами |
| Достижения современной науки и техники, современный отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
| Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  |  |
| --- | --- |
| ПАО "Газпром", город Москва | |
| Заместитель председателя правления | Хомяков Сергей Федорович |

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ООО "Газпром георесурс", город Москва |
| 2 | ООО "Газпром добыча Оренбург", город Оренбург |
| 3 | ООО "Газпром добыча Уренгой", город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 4 | ООО "Газпром добыча Ямбург", город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 5 | ООО "Газпром Межрегионгаз", город Санкт-Петербург |
| 6 | ООО "Газпром трансгаз Самара", город Самара |
| 7 | ООО "Газпром трансгаз Саратов", город Саратов |
| 8 | ООО "Газпром трансгаз Сургут", город Сургут, Тюменская область |
| 9 | ООО "Газпром трансгаз Томск", город Томск |
| 10 | ООО "Газпром трансгаз Чайковский", город Чайковский, Пермский край |
| 11 | ООО "Газпром трансгаз Югорск", город Югорск, Тюменская область |
| 12 | "Учебно-методическое управление газовой промышленности" ЧУ ДПО "Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома", город Москва |
| 13 | ЧУ "Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома", город Москва |

──────────────────────────────

1 [Общероссийский классификатор](garantF1://70868844.0) занятий.

2 [Общероссийский классификатор](garantF1://70550726.0) видов экономической деятельности.

3 [Приказ](garantF1://12091202.0) Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России [от 15 мая 2013 г. N 296н](garantF1://70310156.1000) (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и [от 5 декабря 2014 г. N 801н](garantF1://70760676.1000) (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), [приказом](garantF1://71792030.0) Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), [приказом](garantF1://73252417.1000) Минздрава России от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), [приказом](garantF1://73910367.0) Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный N 58320), [приказом](garantF1://73963930.0) Минздрава России от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430).

4 [Постановление](garantF1://85522.0) Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными [приказом](garantF1://71469250.0) Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

5 [Постановление](garantF1://70070244.0) Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2020, N 18, ст. 2889).

6 [Единый квалификационный справочник](garantF1://57307515.0) должностей руководителей, специалистов и служащих.

7 [Общероссийский классификатор](garantF1://1448770.0) профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

8 [Общероссийский классификатор](garantF1://71494768.0) специальностей по образованию.

9 [Постановление](garantF1://70281684.0) Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 21, ст. 2648; 2020, N 13, ст. 1919).

10 [Приказ](garantF1://70443150.0) Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593), с [изменениями](garantF1://71278238.1000), внесенными [приказом](garantF1://71278238.0) Минтруда России от 19 февраля 2016 г. N 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41781) и [приказом](garantF1://72046440.1000) Минтруда России от 15 ноября 2018 г. N 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный N 53323).