Один экземпляр вручается представителю организации, производящей земляные

работы, второй экземпляр хранится на службе (участке) газового хозяйства.

# УВЕДОМЛЕНИЕ №______

О ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Кому________________________________________________________________________________

Наименование организации, адрес, №-телефона

__________________________________________________________________________________

Ввиду того, что Вами намечается производство земляных и дорожных работ по_________________

_____________________________________________________________________________________

Сообщаю, что газопровод давлением ______________ МПа; D _____ мм.;

по адресу:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

проложен на глубине ___________ м. Согласно прилагаемым привязкам на_________ л.

До начала работ вызвать на место представителя предприятия газового хозяйства.

Производить земляные или дорожные работы в местах, где непосредственно проходит газопровод, а также засыпку обнаженного участка газопровода без представителя газового хозяйств не разрешается.

До начала разработки грунта механизмами месторасположение газопровода должно быть определено вскрытием шурфов вручную, предъявлено представителю газового хозяйства и обозначено на местности репером.

При производстве земляных работ в непосредственной близости от газопровода необходимо соблюдать осторожность, производить работы вручную лопатами, не допускать использование экскаваторов, бульдозеров, копров, катков и других механизмов без разрешения представителя газового хозяйства.

В случае, если при земляных работах газопровод будет поврежден, работы в этом месте следует прекратить, людей вывести из траншеи, а о случившемся сообщить предприятию газового хозяйства телефонограммой по телефону: 04; 104 (сот) или (8362) 63-03-67.

Повреждение газопровода может явиться причиной несчастного случая или аварии.

За повреждение газопровода виновный привлекается к административной или судебной ответственности.

В случае обнажения стыков газопроводов или части газопровода длиной более 2 м., газопровод необходимо подвесить, оградить и защитить от возможности повреждения согласно установленным правилам и специальным указаниям.

На трассе газопровода запрещается устраивать временные сооружения и складирование строительных материалов.

Засыпку обнаженных участков газопроводов при наличии целостности его изоляции производить только песчаным грунтом слоями с тщательной утрамбовкой и поливкой водой в присутствии представителя треста.

При производстве земляных работ вблизи газопровода и попадании газопровода в призму обрушения рытье траншей и котлованов производить только с креплением согласно проекту организации работ, утверждаемому руководителем организации, выполняющей земляные работы.

Уведомление выдал и проект организации земляных работ в месте (местах) пересечения с подземным газопроводом получил представитель предприятия газового хозяйства

__________________________________________________________________________________

Должность, подпись, ф. И. О.

Планы участков трассы газопровода на _________________________ листах с привязками к существующим надземным сооружениям мне предъявлены

__________________________________________________________________________________

Должность, фамилия лица, получившего уведомление, подпись.

«_________»   _______________________ 20_____ г.