|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 110 968 |
| Для нужд: ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Манометр ТМ-510Р 0-0.6МПа | Штука | 106,000 | Да | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,Элеваторный проезд 13А |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов | 1. Манометр газовыйПредел измерения — 0-6000 ПаКласс точности — 1,5Межповерочный интервал — 2 годаДиаметр корпуса — 63 ммПрисоединение — радиальноеТип резьбы — М12х1,5Температура рабочей среды — 100 СТемпература окружающей среды — -60....+60 СКорпус — нержавеющая стальНаличие на корпусе клапана для корректировки атмосферного давления внутри корпусаНаличие на циферблате винта корректировки на «0»Степень защиты — IP 54Срок службы — 10 летСтекло — техническоеМасса не более — 0,164 кг |
| Технические характеристики предмета закупки | 1. Манометр газовыйПредел измерения — 0-6000 ПаКласс точности — 1,5Межповерочный интервал — 2 годаДиаметр корпуса — 63 ммПрисоединение — радиальноеТип резьбы — М12х1,5Температура рабочей среды — 100 СТемпература окружающей среды — -60....+60 СКорпус — нержавеющая стальНаличие на корпусе клапана для корректировки атмосферного давления внутри корпусаНаличие на циферблате винта корректировки на «0»Степень защиты — IP 54Стекло — техническое |
| 2 | Манометр МП3-УУ2-1.5 общетехнический 0.06МПа | Штука | 190,000 | Да | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,Элеваторный проезд 13А |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов | 1Манометр газовыйПредел измерения — 0-6000 ПаКласс точности — 1,5Межповерочный интервал — 2 годаДиаметр корпуса — 100 ммПрисоединение — радиальноеТип резьбы — М20х1,5Температура рабочей среды |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов | — 100 СТемпература окружающей среды — -60....+60 СКорпус — сталь окрашеннаяНаличие на корпусе клапана для корректировки атмосферного давления внутри корпусаНаличие на циферблате винта корректировки на «0»Степень защиты — IP 54Срок службы — 10 летСтекло — техническоеМасса не более — 0,57 кг |
| Технические характеристики предмета закупки | 1Манометр газовыйПредел измерения — 0-6000 ПаКласс точности — 1,5Межповерочный интервал — 2 годаДиаметр корпуса — 100 ммПрисоединение — радиальноеТип резьбы — М20х1,5Температура рабочей среды — 100 СТемпература окружающей среды — -60....+60 СКорпус — сталь окрашеннаяНаличие на корпусе клапана для корректировки атмосферного давления внутри корпусаНаличие на циферблате винта корректировки на «0»Степень защиты — IP 54Стекло — техническое |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" |
| Место (адрес) поставки товаров | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,Элеваторный проезд 13А |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Поставка товара осуществляется в течение 1 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от ПокупателяПериодичность выставления заявок – ЕжемесячноСрок выставления заявок – до 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 457 989,77 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 69 862,85 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 388 126,92 |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | отсрочка платежа в течении 30-и календарных дней с момента получения продукции |