|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 110 968 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для нужд: ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Предмет закупки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКДП | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | Колич ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Манометр ТМ-510Р 0-0.6МПа | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 106,000 | | | | Да | | | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,Элеваторный проезд 13А | | | | | | | | |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов | | | | | 1. Манометр газовый Предел измерения — 0-6000 Па Класс точности — 1,5 Межповерочный интервал — 2 года Диаметр корпуса — 63 мм Присоединение — радиальное Тип резьбы — М12х1,5 Температура рабочей среды — 100 С Температура окружающей среды — -60....+60 С Корпус — нержавеющая сталь Наличие на корпусе клапана для корректировки атмосферного давления внутри корпуса Наличие на циферблате винта корректировки на «0» Степень защиты — IP 54 Срок службы — 10 лет Стекло — техническое Масса не более — 0,164 кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | 1. Манометр газовый Предел измерения — 0-6000 Па Класс точности — 1,5 Межповерочный интервал — 2 года Диаметр корпуса — 63 мм Присоединение — радиальное Тип резьбы — М12х1,5 Температура рабочей среды — 100 С Температура окружающей среды — -60....+60 С Корпус — нержавеющая сталь Наличие на корпусе клапана для корректировки атмосферного давления внутри корпуса Наличие на циферблате винта корректировки на «0» Степень защиты — IP 54  Стекло — техническое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Манометр МП3-УУ2-1.5 общетехнический 0.06МПа | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 190,000 | | | | Да | | | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,Элеваторный проезд 13А | | | | | | | | |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов | | | | | 1Манометр газовый Предел измерения — 0-6000 Па Класс точности — 1,5 Межповерочный интервал — 2 года Диаметр корпуса — 100 мм Присоединение — радиальное Тип резьбы — М20х1,5 Температура рабочей среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов | | | | | — 100 С Температура окружающей среды — -60....+60 С Корпус — сталь окрашенная Наличие на корпусе клапана для корректировки атмосферного давления внутри корпуса Наличие на циферблате винта корректировки на «0» Степень защиты — IP 54 Срок службы — 10 лет Стекло — техническое Масса не более — 0,57 кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | 1Манометр газовый Предел измерения — 0-6000 Па Класс точности — 1,5 Межповерочный интервал — 2 года Диаметр корпуса — 100 мм Присоединение — радиальное Тип резьбы — М20х1,5 Температура рабочей среды — 100 С Температура окружающей среды — -60....+60 С Корпус — сталь окрашенная Наличие на корпусе клапана для корректировки атмосферного давления внутри корпуса Наличие на циферблате винта корректировки на «0» Степень защиты — IP 54  Стекло — техническое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Условия поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,Элеваторный проезд 13А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Поставка товара осуществляется в течение 1 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя Периодичность выставления заявок – Ежемесячно Срок выставления заявок – до 31.12.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Условия проведения закупочной процедуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 457 989,77 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 69 862,85 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 388 126,92 | | | | | | | | |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | отсрочка платежа в течении 30-и календарных дней с момента получения продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |