Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 110835

по отбору организации на поставку товаров

 по номенклатурной группе:

Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лот: | для нужд | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" |

|  |  |
| --- | --- |
| Лот 1 |  |
| **Заказчик:** | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" |
| Юридический адрес: | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Я.Эшпая, д.145. |
| Почтовый адрес: | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Я.Эшпая, д.145. |
| Фактический адрес: | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Я.Эшпая, д.145. |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.marigaz.ru |
| Адрес электронной почты: | tender@marigaz.ru |
| Телефон: | (8362) 72-06-33 |
| Факс: | (8362)72-06-42 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ»Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503Телефон: (812) 449-34-77Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван АлександровичАдрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 110835 |

| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод LB-52 U D2.6мм | Килограмм | 600 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд 13А |
| 2 | Электрод сварочный УОНИ-13/55 D2.5мм | Килограмм | 240 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд 13А |
| 3 | Электрод сварочный МР-3 D3мм | Килограмм | 220 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд 13А |
| Технические характеристики предмета закупки | СИНИЕ |
| 4 | Электрод сварочный УОНИ-13/55 D2мм | Килограмм | 220 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд 13А |
| 5 | Электрод сварочный УОНИ-13/55 D3мм | Килограмм | 180 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд 13А |
| Технические характеристики предмета закупки | Для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, для сварки конструкций, работающих в условиях пониженных температур, параметры тока: 70-100А, наружный диа |
| 6 | Электрод сварочный УЭЗ Т590 D5мм | Килограмм | 100 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд 13А |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):353 268,40 руб.Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):299 380,00 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки,на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы.Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «26» января 2017 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы.Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «06» февраля 2017 года, 11:59 (время московское).  |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «06» февраля 2017 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.Рассмотрение Заявок: не позднее «13» февраля 2017 года 16.00 (время московское).Подведение итогов: не позднее «13» февраля 2017 года 17.00 (время московское).  |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов.Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «26» января 2017 |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.