|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 111 664 |
| Для нужд: ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 | Штука | 1,000 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. |
| Технические характеристики предмета закупки | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=1,0 кВт;Uвых=48/96 В;Iвых=20/10 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики. В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. |
| 2 | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 | Штука | 1,000 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. |
| Технические характеристики предмета закупки | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=1,0 кВт;Uвых=48/96 В;Iвых=20/10 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики. В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. |
| 3 | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 | Штука | 1,000 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. |
| Технические характеристики предмета закупки | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=1,0 кВт;Uвых=48/96 В;Iвых=20/10 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики. В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. |
| 4 | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 | Штука | 1,000 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. |
| Технические характеристики предмета закупки | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=1,0 кВт;Uвых=48/96 В;Iвых=20/10 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики. В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. |
| 5 | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 | Штука | 1,000 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. |
| Технические характеристики предмета закупки | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=1,0 кВт;Uвых=48/96 В;Iвых=20/10 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики.В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. |
| 6 | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-0,6-У1 | Штука | 5,000 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. |
| Технические характеристики предмета закупки | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=0,6 кВт;Uвых=48 В;Iвых=12 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики (модулем модема).В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. |
| 7 | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 | Штука | 4,000 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. |
| Технические характеристики предмета закупки | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=1,0 кВт;Uвых=48/96 В;Iвых=20/10 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики.В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" |
| Место (адрес) поставки товаров | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Поставка товара осуществляется в течение 20 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от ПокупателяПериодичность выставления заявок – ЕжемесячноСрок выставления заявок – до 30.06.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 3 503 306,72 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 534 402,72 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 2 968 904,00 |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | Отсрочка платежа 30 календарных дней с момента получения продукции |