|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 111 664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для нужд: ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Предмет закупки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКДП | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | Колич ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=1,0 кВт;Uвых=48/96 В;Iвых=20/10 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики. В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=1,0 кВт;Uвых=48/96 В;Iвых=20/10 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики. В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=1,0 кВт;Uвых=48/96 В;Iвых=20/10 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики. В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=1,0 кВт;Uвых=48/96 В;Iвых=20/10 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики. В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=1,0 кВт;Uвых=48/96 В;Iвых=20/10 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики.В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-0,6-У1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 5,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=0,6 кВт;Uвых=48 В;Iвых=12 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики (модулем модема).В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 4,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Тип преобразователя: инверторный;Стабилизация рабочих параметров: автоматическая;Констр.исполнение: для наружной установки;Рвых=1,0 кВт;Uвых=48/96 В;Iвых=20/10 А;Кпульс=1 %;КПД= 90 %;cosφ=0,9;Съемный модуль измерения электрических параметров МИ-ЦИТ-ЭС с встроенными функциями телемеханики.В комплекте с постаментом под преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Условия поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд д.13а. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Поставка товара осуществляется в течение 20 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя Периодичность выставления заявок – Ежемесячно Срок выставления заявок – до 30.06.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Условия проведения закупочной процедуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 3 503 306,72 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 534 402,72 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 2 968 904,00 | | | | | | | | |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отсрочка платежа 30 календарных дней с момента получения продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |