ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Предмет закупки и его краткое описание:**

диагностирование оборудования ГРП для нужд ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»

1. **Услугами, аналогичными предмету закупки, являются:**

Услуги по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов

1. **Объект оказания услуг и его краткая характеристика:**

1. Инв.№ 00998 ГРП-48 ул.Фрунзе, 2 д.Верхнее Азяково Медведевского р-на 2. Инв.№ 02728 Г-д к ГРП и ГРП п.Советский 3. Инв.№ 00815 Г-д межпоселковый д.Чодраял Моркинского района

4. Инв.№ 01632 Г-д и ГРП кооп.Ужара д.Ниж.Памъялы 4039.7м

5. Инв.№ 22097 Г-д ул.Строителей до Нольки и ГРП № 16 (ул.Строителей,38)

 6. Инв.№ 22162 Г-д от ГРП до кот.3 мк.р-на и ГРП N 17 (ул.Красноармейская,111)

 7. Инв.№ 10045 ГРП № 12 ул.П.Курсантов 10. мрн.3 Й-Ола

 8. Инв.№ 22050 Г-д к ГРП-15 р/н Ширяйково и ГРП № 15 (ул.Прохорова, 30) 9. Инв.№ 10050 ГРП № 14 Ленинский м-н Ленинский пр 14 Й-Ола

 10. Инв.№ 00151 Г-д к кот. по ул.К.Либкнехта и ГРП № 8 ул.К.Либкнехта,54 Й-Ола

11. Инв.№ 10046 ГРП № 11 м-н"Центральный"ул.Петрова 11 Й-Ола

 12. Инв.№ 22055 Г-д.ул.Коммунистическая и ГРП N 19 Й-Ола

 13. Инв.№ 10051 ГРП № 18 м-н Юбилейный ул.Петр 8 двор Й-Ола 14. Инв.№ 22149 Г-ды ВД и НД в г.Волжске

 15. Инв.№ 22205 Г-д в/д и н/д и ГРП Морки

 16. Инв.№ 02460 Г-д и ГРП № 7 (ул.Крайняя, 40)кооп.№ 16 в г.Волжске

 17. Инв.№ 22208 Г-д и ГРП № 8 к 149-кв.ж.д.по ул.Лесозаводская,7 Волжск

 18. Инв.№ 00905 Г-д и ГРП № 2 (ул.Машиностроителей, 2)в квартале № 3 п.Красногорский

 19. Инв.№ 02586 Г-д и ГРП (ул.Школьная, 1) в с.Поян-Сола Звениговского р-на

 20. Инв.№ 00207 ГРП № 14 в с.Виловатово Горномарийского р-на

**2.1. Место (регион) оказания услуг:**

Республика Марий Эл

1. **Срок оказания услуг:**
	1. **Начало и окончание оказания услуг:**

**Начало оказания услуг** (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»)**:**

в течение 3 календарных дней с момента подписания договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

**Окончание оказания услуг** (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»)**:**

90 календарных дней с даты начала выполнения работ

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала оказания услуг и т.д.)

* 1. **В случае, если срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно:**

**Минимальный срок оказания услуг:**

Не предусмотрено

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

**Максимальный срок оказания услуг:**

Не предусмотрено

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

* 1. **В случае, если срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается График оказания услуг**: Не прилагается
1. **Требования к Участнику закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| **1** | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| **2** | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ;- для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП. |
| **3** | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке. | Декларация соответствия |
| **4** | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято. | Декларация соответствия |
| **5** | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к соисполнителям, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

1. **Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
|  | Наличие у привлекаемых к выполнению работ специалистов аттестации в области промышленной безопасности в соответствии с РД 03-19-2007 (с областью аттестации А,Б7). | Копии удостоверений |
|  |  Наличие у Участника и/или привлеченного им третьего лица (соисполнителя) лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности  | Копия действующей лицензии |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Привлечение Участником закупки Соисполнителя:** Допускается
2. **Условия оказания услуг:**

Все услуги по техническому диагностированию должны быть выполнены в соответствии с РД 153-39.1-059-00 и предоставлены на бумажном носителе и в электронном виде (СD диске)

1. **Требования по обеспечению заявки:**
	1. Требование по обеспечению заявки: не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

* 1. Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки
	2. Размер обеспечения заявки**:** \_\_\_ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС (или от начальной (максимальной) цены закупки, НДС не облагается), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

Срок действия банковской гарантии должен быть не менее, чем 60 (шестьдесят) календарных дней с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

1. **Требования по обеспечению исполнения договора**
	1. Требование по обеспечению исполнения договора:не установлено

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

* 1. Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки
	2. Размер обеспечения исполнения договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	3. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней с даты заключения договора.
	4. Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Ведомость оказываемых услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг и их содержание | Ед. изм. | Количество |
|  |  |  |  |
|  1. |   Диагностирование оборудования ГРП согласно методики технического диагностирования РД 153-39.1-059-00 :1. ГРП №48 д.Верхнее Азяково Медведевского района 2. ГРП п.Советский 3. ГРП №8 д.Чодраял Моркинского района 4. ГРП №10 с.Нижние Памьялы Звениговского района 5. ГРП №16 ул.Строителей 36, г.Йошкар-Ола 6. ГРП №17 м-н "Гомзово" г.Йошкар-Ола 7. ГРП №12 ул.Подольских Курсантов 10, г.Йошкар-Ола 8. ГРП №15 ул.Прохорова 30, г.Йошкар-Ола 9. ГРП №14 ул.Ленина 14 г.Йошкар-Ола 10. ГРП №8 ул.К.Либнехта 54, г.Йошкар-Ола 11. ГРП №11 ул.Петрова 11 г.Йошкар-Ола 12. ГРП №19 ул.Строителей п.Медведево 13. ГРП №18 ул.Петрова 8 г.Йошкар-Ола 14. ГРП №6 ул.Щербакова г.Волжск 15. ГРП №1 п.Морки ул.Газовиков 16. ГРП №7 ул.Крайняя г.Волжск 17. ГРП №8 ул.Кошкина г.Волжск18. ГРП №2 п.Красногорский ул.Машиностроителей Звениговский район 19. ГРП №8 д.Поян Сола Звениговского района 20. ГРП №14 с.Виловатово Горномарийского района   | У.е | 20 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Требования к качеству оказываемых услуг** (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку и т.д.):

не установлено

1. **Перечень нормативной документации:**

МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ РД 153-39.1-059-00

1. **Контактная информация Заказчика:**

РМЭ, гор. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. №145 ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»

Производственно-технический отдел, начальник- Краев Сергей Валентинович тел. 8(8362)72-90-51

1. **Приложения:**