Извещение

О ПРОВЕДЕНИИ запроса предложений

в электронной форме № GA0000338

по отбору организации на поставку товаров

 по номенклатурной группе:

Трубы п/э

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лот: | для нужд | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" |

|  |  |
| --- | --- |
| Лот 1 |  |
| **Заказчик:** | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" |
| Юридический адрес: | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Я.Эшпая, д.145. |
| Почтовый адрес: | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Я.Эшпая, д.145. |
| Фактический адрес: | 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Я.Эшпая, д.145. |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.marigaz.ru |
| Адрес электронной почты: | tender@marigaz.ru |
| Телефон: | (8362) 72-06-33 |
| Факс: | (8362)72-06-42 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»,Почтовый адрес: 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я.Эшпая, д. 145Телефон: (8362) 72-00-03Факс: (8362) 72-06-75Адрес электронной почты:tender@marigaz.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится Закупка | https://etp.gpb.ru/ |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Предмет закупки.** | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х 14,6 | пог. м | 390 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018. Трубы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными из компонентов,изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ 100, должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности: не допускаются пузыри, трещины, раковины,посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Концы бухт должны быть заглушены и жёстко закреплены. На продукцию должны предоставлятьсякопии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием номеров продукции (партии продукции). |
| 2 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 225 х 20,5 | пог. м | 169 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018. Трубы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными из компонентов,изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ 100, должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности: не допускаются пузыри, трещины, раковины,посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Концы бухт должны быть заглушены и жёстко закреплены. На продукцию должны предоставлятьсякопии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием номеров продукции (партии продукции). |
| 3 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 315 х 28,6 | пог. м | 169 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018. Трубы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными из компонентов,изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ 100, должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности: не допускаются пузыри, трещины, раковины,посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Концы бухт должны быть заглушены и жёстко закреплены. На продукцию должны предоставлятьсякопии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием номеров продукции (партии продукции). |
| 4 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 315 х 17,9 |  пог. м | 104 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018. Трубы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными из компонентов,изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ 100, должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности: не допускаются пузыри, трещины, раковины,посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Концы бухт должны быть заглушены и жёстко закреплены. На продукцию должны предоставлятьсякопии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием номеров продукции (партии продукции). |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):1 996 402,20 руб.Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 1 663 668,50 руб. |
|  | Срок предоставления Документации | До окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке. |
|  | Место предоставления Документации о закупке | Документация о закупке в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу: https://etp.gpb.ru/.Наименование: ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»,Почтовый адрес: 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я.Эшпая, д. 145Телефон: (8362) 72-00-03Факс: (8362) 72-06-75 |
|  | Порядок предоставления Документации | В электронном виде Документация размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу: https://etp.gpb.ru/. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки,на которой размещена Документация | Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка https://etp.gpb.ru/. |
|  | Плата за предоставление копии Документации на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке | Заявка на участие в Закупке подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки.Дата и время начала приема Заявок на участие в Закупке: «24» августа 2020 года с момента публикации Документации и Извещения на сайте электронной площадки.Дата окончания приема Заявок на участие в Закупке: «03» сентября 2020 года, 11:59 (время московское).  |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Закупке, поданным в форме электронных документов на сайт электронной площадки | Открытие доступа к Заявкам на участие в Закупке, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте электронной площадки: «03» сентября 2020 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Закупки и подведения итогов Закупки | Наименование: ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», адрес: 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я.Эшпая, д. 145Телефон: (8362) 72-00-03Факс: (8362) 72-06-75Рассмотрение Заявок: не позднее «07» сентября 2020 года 11:00 (время московское).Подведение итогов: не позднее «07» сентября 2020 года 12:00 (время московское).  |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок (размер, порядок, способы предоставления обеспечения и иные требования) на участие в Закупке и исполнения условий договора (размер и форма предоставления). | В соответствии с Документацией  |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение и в Документацию | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Закупке. |
|  | Дата публикации Извещения | «24» августа2020 |