|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По запросу предложений в электронной форме № GA0000338** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для нужд: ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола"**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **Предмет закупки.** | | | | | **ОКДП** | **ОКВЭД** | |  |  | | № п/п | Наименование предмета закупки | | Ед. изм. | Колич ество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара | | 1 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х 14,6 | | пог. м | 390 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А | | Технические характеристики предмета закупки | | Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018. Трубы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными из компонентов,  изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ 100, должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности: не допускаются пузыри, трещины, раковины,  посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Концы бухт должны быть заглушены и жёстко закреплены. На продукцию должны предоставляться  копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием номеров продукции (партии продукции).  Отрезки по 13 м. | | | | | | | 2 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 225 х 20,5 | | пог. м | 169 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А | | Технические характеристики предмета закупки | | Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018. Трубы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными из компонентов,  изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ 100, должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности: не допускаются пузыри, трещины, раковины,  посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Концы бухт должны быть заглушены и жёстко закреплены. На продукцию должны предоставляться  копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием номеров продукции (партии продукции).  Отрезки по 13 м. | | | | | | | 3 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 315 х 28,6 | | пог. м | 169 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А | | Технические характеристики предмета закупки | | Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018. Трубы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными из компонентов,  изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ 100, должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности: не допускаются пузыри, трещины, раковины,  посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Концы бухт должны быть заглушены и жёстко закреплены. На продукцию должны предоставляться  копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием номеров продукции (партии продукции).  Отрезки по 13 м. | | | | | | | 4 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 315 х 17,9 | | пог. м | 104 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А | | Технические характеристики предмета закупки | | Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018. Трубы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными из компонентов,  изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ 100, должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности: не допускаются пузыри, трещины, раковины,  посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Концы бухт должны быть заглушены и жёстко закреплены. На продукцию должны предоставляться  копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием номеров продукции (партии продукции).  Отрезки по 13 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | **Условия поставки товаров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя  Периодичность выставления заявок – Ежеквартально  Срок выставления заявок – до 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |